## 1 Technische Hinweise
Stand: Februar 2024
Klimaverträglichkeitsprüfung von Infrastrukturinvestitionen
1. Technische Hinweise
Dieses Formular besteht aus insgesamt neun Blättern.
Blatt 1: Technische Hinweise
Blatt 2: Infrastrukturinvestitionen und Angaben zum Projekt
Blatt 3: Eindämmung des Klimawandels, Klimaneutralität
FAQ: Hintergrundinformationen zu Blatt 3
Blatt 4: Anpassung an den Klimawandel
Blatt 4.1 Anpassung an Überflutung
Blatt 4.2 Anpassung an Hitze
Blatt 4.3 Anpassung an Dürre
Blatt 4.4 Anpassung an Sturm
Die nachfolgende Grafik stellt eine Übersicht zum Gesamtablauf der Prüfung dar und welche Schritte durchlaufen werden müssen.
Bitte füllen Sie die Blätter in chronologischer Reihenfolge aus! Wir empfehlen Ihnen, die Unterstützung eines Beratungsunternehmens hinzuzuziehen. Bitte beachten Sie, dass keine Beratungsleistung von den nachfolgenden Unternehmen in Anspruch genommen werden kann, da sie die Bewilligungsbehörde bei der Prüfung der Klimaverträglichkeit unterstützen und somit Interessenskonflikte zu vermeiden sind: - KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH - Ramboll Deutschland GmbH Soweit Sie Fragen haben, die sich aus den FAQ und Erläuterungen im Tool nicht beantworten lassen, senden Sie diese bitte elektronisch über ZuMa bzw. efre@l-bank.de an die L-Bank, gegliedert nach Fragen zur Säule 1 Eindämmung des Klimawandels (Blatt 3 im Formular) bzw. zur Säule 2 Anpassung an den Klimawandel (Blatt 4.1 bis 4.4 des Formulars).
Wenn Sie die Prüfung abgeschlossen haben, reichen Sie das Formular bitte über eine der nachfolgenden Optionen ein:
1) Falls Ihr Vorhaben bereits bewilligt ist: ZuMa-Portal der L-Bank
2) Falls Sie das Formular mit dem Projektantrag einreichen: efre@l-bank.de
JA
JA
Klimaresilienz (Blatt 4) Anpassung an den Klimawandel
Überflutung (4.1)
Hitze (4.2)
Dürre (4.3)
Sturm (4.4)
Klimaneutralität (Blatt 3) Eindämmung des Klimawandels
Phase 1: Prüfung
NEIN
Phase 2: Detaillierte Analyse
Analyse der THG-Emissionen (3.5-3.6)
„Energieeffizienz an erster Stelle“ (3.0)
absolute THG-Emissionen > 20.000 t (3.4)
JA
Infrastruktur gemäß Definition und Lebensdauer > 5 Jahre
(2.2-2.3)
START
Projektangaben (Blatt 2) Angaben zur Infrastrukturinvestition
Kompatibilität mit den Klimazielen (3.7)
NEIN
Infrastrukturinvestitionen mit geringen Auswirkungen auf den Klimawandel (3.1-3.3)

## 2 Infrastrukturinvestitionen
Stand: Februar 2023
2. Infrastrukturinvestitionen und Angaben zum Projekt
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise und füllen Sie Ihre Angaben unter Punkt 2.3 aus. Hinweis für Konsortien: Jedes Teilprojekt wird einzeln betrachtet und dementsprechend muss jeder Projektpartner/ jedes Teilprojekt einen Formularsatz ausfüllen.
2.1 | Warum wird die Klimaverträglichkeit von Infrastrukturinvestitionen geprüft?
Die Sicherung der Klimaverträglichkeit ist ein Verfahren der Europäischen Kommission, das Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels (z.B. Verringerung der Treibhausgasemissionen) und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (Minimierung der Risiken für das Vorhaben) in die Entwicklung von geförderten Infrastrukturprojekten einbezieht. In der EFRE-Förderperiode 2021-2027 dürfen nur noch klimaverträgliche Infrastrukturinvestitionen mit einer erwarteten Lebensdauer von mindestens fünf Jahren gefördert werden.
2.2 | Ist Ihr Vorhaben eine Infrastruktur? Bitte füllen Sie das Formular nur aus, wenn Ihr Vorhaben nach der folgenden Definition eine Infrastruktur ist.
Infrastrukturen sind
- Gebäude, die der Gesellschaft dienen, die die Grundlage der Besiedlung durch den Menschen bilden und zur Unterstützung wirtschaftlicher und gemeinschaftlicher Aktivitäten oder zur Daseinsvorsorge dienen, wie beispielsweise Schulen, Kitas, Bildungsstätten, Verwaltungsgebäude, Stadthallen, Sporthallen, Bibliotheken, medizinische Versorgungseinrichtungen, Krankenhäuser, Hochschulgebäude, Museen oder andere öffentliche oder soziale Einrichtungen;
- naturbasierte Infrastrukturen im Kontext von Infrastrukturen, die für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind, d.h. Umweltelemente, wie z.B. Gründächer, grüne Wände, grüne Räume, Entwässerungssysteme;
- Netzinfrastrukturen, die für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind, insbesondere Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, Energieinfrastrukturen (z. B. Netze, Kraftwerke, Pipelines), Verkehr (Anlagen wie Straßen, Schienen, Häfen, Flughäfen oder Binnenschifffahrtsinfrastruktur, Lade- und Betankungsinfrastruktur), Informations- und Kommunikationstechnologien (z. B. Mobilfunknetze, Datenleitungen, Datenzentren) und Wasser (z. B. (Ab-)Wasserleitungen, Speicherbecken, Abwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke);
- Anlagen zur Bewirtschaftung der von Unternehmen und Haushalten erzeugten Abfälle (Sammelstellen, Sortier- und Recyclinganlagen, Verbrennungsanlagen und Deponien);
- sonstige materielle Vermögenswerte in einer größeren Bandbreite von Politikbereichen, die als Infrastruktur für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich Kommunikation, Notfalldiensten, Energie, Finanzen, Lebensmitteln, Regierung, Gesundheit, Bildung und Ausbildung, Forschung, Katastrophenschutz, Verkehr sowie Abfall, Abwasser oder Wasser.
Produktive Investitionen sind nicht als Infrastrukturen zu betrachten. Produktive Investitionen sind im Rahmen der EFRE-Förderung Investitionen in Anlagegüter oder immaterielle Wirtschaftsgüter für Unternehmen, die in der Produktion von Waren und Dienstleistungen eingesetzt werden sollen und damit zu Bruttoinvestitionen und Beschäftigung beitragen.
2.3 | Angaben zum geplanten Vorhaben und zur erwartete Lebensdauer
(Teil-)Projektname:
Antragstellerin bzw. Antragsteller/ Zuwendungsempfängerin bzw. Zuwendungsempfänger (Name der Institution):
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:
Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner (Name, Vorname):
Telefon:
E-Mail:
Erwartete Lebensdauer der Infrastrukturinvestition: |  | Jahre
Bitte füllen Sie die erwartete Lebensdauer aus
Anweisung für ZE was damit passieren soll (RED)

## 3 Eindämmung des Klimawandels
3. Eindämmung des Klimawandels
Die Eindämmung des Klimawandels schließt Dekarbonisierung, Energieeffizienz, Energieeinsparungen und die Nutzung erneuerbarer Energien ein. Sie beinhaltet Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgas (THG)-Emissionen oder zur Förderung der THG- Sequestrierung und ist an der EU- und der Landespolitik in Bezug auf die Zielvorgaben zur Reduktion der THG-Emissionen bis 2030 und 2050 bzw. 2040 orientiert. Auch Ihr EFRE-gefördertes Infrastrukturvorhaben spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der politischen Ziele der EU und des Landes in Bezug auf Vorgaben für die Emissionsminderung und kann besondere Beiträge für die Erreichung dieser Ziele leisten. Dabei spielt auch der Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ eine wichtige Rolle.
Phase 1: Prüfung
3.1 | Grundsatz "Energieeffizienz an erster Stelle"
Mit dem zentralen europäischen Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ soll die sichere, nachhaltige, wettbewerbsfähige und erschwingliche Energieversorgung in der EU sichergestellt werden. Dies bedeutet für die Projekte eine größtmögliche Berücksichtigung (auch möglicher alternativer) Energieeffizienzmaßnahmen für eine effizientere Energienachfrage und Energieversorgung.
Bitte bestätigen Sie die Einhaltung dieses Grundsatzes und erläutern Sie im Folgenden, welche Maßnahmen ergriffen wurden bzw. werden, um diesem Grundsatz im vorliegenden Projekt Rechnung zu tragen und fügen Sie eine entsprechende Anlage bei (beispielsweise Planungsunterlagen, Selbsterklärung, Konzepte).
Die Inanspruchnahme einer Energieberatung wird empfohlen.
Wie sorgen Sie dafür, dass Ihr Projekt so wenig Energie wie möglich benötigt? Planen Sie bspw. ein KfW-Effizienzhaus und/oder orientieren sich an dem Programmsystem NBBW - Nachhaltiges Bauen Baden-Württemberg? Verwenden Sie die „beste verfügbare Technik“? Können Sie anfallende Abwärme nutzen?
Spalten Q und R nicht überschreiben!!
[10 empty] | n.v. | n.v | 1 |  | Überkategorien | Überkategorie | Unterkategorie | Einschätzung
[10 empty] | 2021 | 97 | 2
[10 empty] | 2022 | 114 | 3 |  | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen
[10 empty] | 2023 | 131 | 4 |  | Abfall | Abfall | Deponien für Siedlungsabfälle | rot
[10 empty] | 2024 | 148 | 5 |  | Bergbau und Grundmetalle | Abfall | Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen | grün
[10 empty] | 2025 | 165 | 6 |  | Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen | Abfall | Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle | rot
[10 empty] | 2026 | 182 | 7 |  | Energieversorgung | Bergbau und Grundmetalle | Bergbau und Grundmetalle | rot
[10 empty] | 2027 | 199 | 8 |  | Forschung und Entwicklung | Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen | Bildungs- und Sozialwesen | grün
[8 empty] | Pflichtfeld |  | 2028 | 216 | 9 |  | Handel | Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen | Einrichtung, Ausbau und qualitative Aufwertung von Informationseinrichtungen (ohne Gebäudeneu- oder -ausbau) und zielgruppenspezifischen Naturschutzbildungsangeboten sowie Naturbeobachtungsmöglichkeiten, Besucherlenkung (Lehrpfade, Ausstellungen u. ä.) | grün
[10 empty] | 2029 | 233 | 10 |  | Immobilien | Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen | Gesundheitswesen | rot
[10 empty] | 2030 | 250 | 11 |  | Infrastrukturinvestitionen für den Dienstleistungsbereich | Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen | Niedrigschwellige investive Maßnahmen zur Förderung der Inklusion (wie Rampen, Schilder in leichter Sprache, Braille-Beschriftungen, Audioinformationen) | grün
[10 empty] | 2031 | 278 | 12 |  | Kunst, Unterhaltung, Kreativwirtschaft und Erholung | Energieversorgung | Anlagen zur Verflüssigung und Wiederverdampfung von Erdgas | rot
[10 empty] | 2032 | 306 | 13 |  | Rechenzentren | Energieversorgung | Energieinfrastruktur | rot
[10 empty] | 2033 | 334 | 14 |  | Risikovorsorge | Energieversorgung | Erneuerbare Energiequellen | grün
[10 empty] | 2034 | 362 | 15 |  | Telekommunikation | Energieversorgung | Erzeugung, Verarbeitung, Lagerung und Transport von Brennstoffen | rot
[10 empty] | 2035 | 390 | 16 |  | Tourismus, Beherbergung und Gastronomie | Energieversorgung | Fernwärmenetz | rot
[10 empty] | 2036 | 417 | 17 |  | Verarbeitendes Gewerbe | Energieversorgung | Gas-Fernleitungsinfrastruktur | rot
[10 empty] | 2037 | 444 | 18 |  | Verkehr & Lagerei | Energieversorgung | Stromübertragungsleitungen | rot
[10 empty] | 2038 | 471 | 19 |  | Wasser, Abwasser | Energieversorgung | Wärme- und Stromerzeugungsanlagen (außer EE) | rot
[10 empty] | 2039 | 498 | 20 |  | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz | Forschung und Entwicklung | Forschung und Entwicklung ohne Rechenzentrum | grün
[10 empty] | 2040 | 525 | 21 |  | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz auf Grundlage von integrierten, territorialen Strategien zur nachhaltigen Stadt- oder Regionalentwicklung gefördert | Forschung und Entwicklung | Forschung und Entwicklung mit Rechenzentrum | rot
[10 empty] | 2041 | 552 | 22 |  |  | Forschung und Entwicklung | Investitionen im Rahmen anwendungsorientierter Forschung zu moorschonenden und treibhausgasreduzierenden Wirtschaftsweisen und der Entwicklung und Erprobung von Produktions- und Verwertungsverfahren für Erzeugnisse aus moorschonender Bewirtschaftung. | grün
| Bitte geben Sie die Gesamtkosten Ihres Investitionsvorhabens an | [8 empty] | 2042 | 579 | 23 |  |  | Handel | Handel | rot
|  | Projektkosten: | 1 | Euro (netto) |  |  |  | Pflichtfeld |  | 2043 | 606 | 24 |  |  | Immobilien | Baugewerbe/Bau | rot
[10 empty] | 2044 | 633 | 25 |  |  | Immobilien | Grundstückserschließung | grün
| Bitte führen Sie das Screening ….. durch [Konkretisierung durch Verwaltungsbehörde] | [8 empty] | 2045 | 660 | 26 |  |  | Infrastrukturinvestitionen für den Dienstleistungsbereich | Infrastrukturinvestitionen für den Dienstleistungsbereich (ohne Rechenzentrum) | grün
[8 empty] | FALSE |  | 2046 | 688 | 27 |  |  | Infrastrukturinvestitionen für den Dienstleistungsbereich | Infrastrukturinvestitionen für den Dienstleistungsbereich (mit Rechenzentrum) | rot
[10 empty] | 2047 | 716 | 28 |  |  | Kunst, Unterhaltung, Kreativwirtschaft und Erholung | Kunst, Unterhaltung, Kreativwirtschaft und Erholung | grün
[8 empty] | bei "ja" Exit |  | 2048 | 744 | 29 |  |  | Rechenzentren | Rechenzentren | rot
3.2 | Beschränkt sich das Vorhaben auf einen Neubau (min. Effizienzhaus 40) bzw. eine energetische Gebäudesanierung (min. Effizienzhaus 55)? |  |  |  |  | Falls Ja, bitte kreuzen Sie an. |  | FALSE |  | 2049 | 772 | 30 |  |  | Risikovorsorge | Anlagen zum Schutz gegen Hochwasser- und Georisiken | grün
[10 empty] | 2050 | 800 | 31 |  |  | Risikovorsorge | Investitionen in die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf Umweltkrisen durch Stärkung von vernetzten Katastropheninterventionsmöglichkeiten. | grün
3.3 | Planen Sie den Betrieb der Infrastruktur ausschließlich auf Basis Erneuerbarer Energien? |  |  |  |  | Falls Ja, bitte kreuzen Sie an. | [8 empty] | Risikovorsorge | Investitionen zur Reduzierung von Hitzestress und starkregenbedingten Überflutungen, z.B. durch Begrünung, Flächenentsiegelung oder die ökologische Aufwertung von Gewässern und Auen | grün
[8 empty] | bei "ja" Exit | [6 empty] | Telekommunikation | Telekommunikation | grün
[8 empty] | 0 | [6 empty] | Tourismus, Beherbergung und Gastronomie | Tourismus, Beherbergung und Gastronomie | rot
[15 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Arzneimittel und Biotechnologie | grün
[15 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Chemikalien und Raffination | rot
3.4 | Handelt es sich um eine Infrastrukturinvestition für den Dienstleistungsbereich? | [5 empty] | bei "ja" Exit | [7 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Fahrzeugbau | rot
[15 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Glasproduktion | rot
[15 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektr. und optischen Erzeugnissen | rot
[8 empty] | FALSE | [6 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Herstellung von Nahrungsmitteln und Getränken | rot
[15 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Herstellung von Textilien und Bekleidung | rot
3.4 | Bitte wählen Sie eine dem Vorhaben entsprechende Projektkategorie. | [13 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Sonstiges nicht spezifiziertes verarbeitendes Gewerbe | rot
[15 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Zellstoff- und Papierindustrie | rot
| Bitte Auswahl treffen | [13 empty] | Verarbeitendes Gewerbe | Zement- und Kalkherstellung | rot
[15 empty] | Verkehr & Lagerei | Häfen und Logistikplattformen | rot
| Bitte wählen Sie eine dem Vorhaben entsprechende Unterkategorie. | [13 empty] | Verkehr & Lagerei | Infrastruktur für Radverkehr und Fußgänger | grün
[15 empty] | Verkehr & Lagerei | Lade- und Betankungsinfrastruktur auf Basis erneuerbarer Energieträger | grün
| Bitte Auswahl treffen | [13 empty] | Verkehr & Lagerei | Lade- und Betankungsinfrastruktur auf Basis fossiler Energieträger | rot
[15 empty] | Verkehr & Lagerei | Straßen- und Schieneninfrastruktur ( 3 ), Stadtverkehr | rot
[15 empty] | Verkehr & Lagerei | Verkehr auf Basis erneuerbarer Energieträger (z.B. grüner Wasserstoff) | grün
[15 empty] | Verkehr & Lagerei | Verkehr auf Basis fossiler Energieträger | rot
3.5 | Absolute Treibhausgasemissionen (Berechnungen bitte beilegen): | [13 empty] | Wasser, Abwasser | Fließgewässerentwicklung | grün
[15 empty] | Wasser, Abwasser | Große Kläranlagen | rot
| Die EU-Kommission verlangt eine Berechnung des „Treibhausgas-Fußabdrucks“, also der absoluten Treibhausgasemissionen der geförderten Infrastrukturinvestition. | [13 empty] | Wasser, Abwasser | Kleinere Einrichtungen für die industrielle und die kommunale Abwasserbehandlung | grün
| Dazu werden Angaben eines durchschnittlichen Betriebsjahres in den drei untenstehenden „Scopes“ benötigt. Weiterführende Informationen erhalten Sie beim Klick auf die auszufüllenden Kästchen oder in den FAQ. | [13 empty] | Wasser, Abwasser | Regenwasser- und Abwassersammelnetze | grün
| Bitte fügen Sie die Unterlagen, aus denen die Berechnungen hervorgehen, als Anlage bei. Aus diesen Unterlagen sollte auch die gewählte Bilanzgrenze sowie die berücksichtigten Emissionskategorien in Scope 3 ersichtlich sein. Für Scope 2 könnten Sie Informationen beispielsweise aus der Rechnung Ihres Energieversorgers hinzuziehen. Darüber hinaus könnten Sie nachfolgende Anwendungen für die Berechnungen der Treibhausgasemissionen nutzen: | [13 empty] | Wasser, Abwasser | Trinkwasserversorgungsnetze | grün
Scope3Analyzer: https://scope3analyzer.pulse.cloud/project/0/calculation
BWIHK-ECOCOCKPIT: https://ecocockpit-bw.de/
[8 empty] | 1 | 1
| Scope 1: |  |  |  |  | tCO2äq/Jahr | [8 empty] | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz | Anlage und Aufwertung naturnaher Biotope und Landschaftselemente, die die Biodiversität verbessern und geeignet sind, Wasserhaushalt und Klima positiv zu beeinflussen | grün
[8 empty] | Fehler | Zelle K77 enthält Formel! | [5 empty] | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz | Flächenrevitalisierung und Altlastensanierung mit grüner Nachnutzung | grün
| Scope 2: |  |  |  |  | tCO2äq/Jahr | [8 empty] | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz | Intensivierung der Landnutzung (Ackerland, Grünland, Moore) und Forstwirtschaft | rot
[15 empty] | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz | Nachhaltige Landnutzung (Ackerland, Grünland, Moore) und Forstwirtschaft sowie Naturbasierter Klimaschutz | grün
| Summe Scope 1 + 2: |  |  |  | 0 | tCO2äq/Jahr | [8 empty] | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz | Naturbasierte Infrastrukturen (u.a. grüne Infrastrukturen), die nicht in Verbindung mit Gebäudemaßnahmen stehen | grün | Gestaltung u. Belebung v. öffentl., frei zugänglichen Räumen u. Plätzen sowie Revitalisierung von Gebäuden (ohne Gebäudeneubau), mit Beitrag für den Klimaschutz fördernde Maßnahmen,
[15 empty] | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz | Vorhaben zur Verbesserung des Insektenschutzes und der Erlebbarkeit des Sternenhimmels durch Reduzierung der Lichtverschmutzung (Dark Sky-Vorhaben) | grün
| Bitte füllen Sie Scope 1 und 2 aus | [13 empty] | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz auf Grundlage von integrierten, territorialen Strategien zur nachhaltigen Stadt- oder Regionalentwicklung gefördert | Gestaltung u. Belebung v. öffentl., frei zugänglichen Räumen u. Plätzen sowie Revitalisierung von Gebäuden (ohne Gebäudeneubau), mit Beitrag für den Klimaschutz fördernde Maßnahmen | grün | Neue u. flexible Nutzungen für den öffentl. u. frei zugänglichen Raum u. für Gebäude (ohne Gebäudeneubau), mit einem Beitrag für den Klimaschutz fördernde Maßnahmen; Ausnahme für Säule 2 nur, sofern die Vorhaben auf der Grundlage von integrierten territorialen Strategien zur nachhaltigen Stadt- oder Regionalentwicklung gefördert werden
[15 empty] | Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit Umwelt- und Klimaschutz auf Grundlage von integrierten, territorialen Strategien zur nachhaltigen Stadt- oder Regionalentwicklung gefördert | Neue u. flexible Nutzungen für den öffentl. u. frei zugänglichen Raum u. für Gebäude (ohne Gebäudeneubau), mit einem Beitrag für den Klimaschutz fördernde Maßnahmen | grün
| Scope 3 (vor-/nachgelagerte Wertschöpfungskette): |  |  |  |  | tCO2äq/Jahr
| Absolute Emissionen (gesamt): |  |  |  | 0 | tCO2äq/Jahr
Phase 2: Detaillierte Analyse
3.6 | Szenario mit und ohne Projekt
Im Weiteren müssen die relativen Treibhausgasemissionen angegeben werden, die sogenannte Emissionsdifferenz. Bitte beschreiben Sie nachfolgend die Szenarien „mit und ohne das Projekt“ in Bezug auf die Entwicklung der Treibhausgasemissionen. Wie verändert sich der Status quo der Treibhausgasemissionen durch Ihr Infrastrukturvorhaben (positiv/negativ)?
3.7 | Monetarisierung der THG-Emissionen
| Lebenszyklus des Vorhabens: |  | von |  | bis
|  | Ergebnis CO2-Schattenpreis: |  | n.v. |  | €/Jahr
Die Höhe und Kosten der Treibhausgasemissionen bilden die Grundlage für eine Kosten-Nutzen-Analyse des Vorhabens und eine Prüfung von möglichen Alternativen. Um die Kosten zu ermitteln, wird ein Schattenpreis für den Ausstoß einer Tonne CO2 berechnet. Bitte legen Sie im Folgenden dar, inwieweit Sie den berechneten CO2-Schattenpreis in die Projektkonzipierung haben miteinfließen lassen. Wie bewerten Sie den errechneten CO2-Schattenpreis mit Hinblick auf Ihr Vorhaben und das Projektziel? Wurde der CO2-Schattenpreis in der Wirtschaftlichkeitsbetrachung des Vorhabens einbezogen? Hat die Betrachtung zu Änderungen in der Projektplanung geführt?
3.8 | Kompatibilität zu Klimaschutzzielen des Landes Baden-Württemberg
FALSE
FALSE
| Für Unternehmen: Sind Sie Mitglied der KLIMAWIN (bisher bekannt als WIN-Charta) und bearbeiten das Klimaschutzkapitel bzw. Mitglied des Klimabündnis Baden-Württemberg oder (länderübergreifend) EMAS/ISO50001-zertifziert bzw. haben in den vergangenen zwei Jahren eine DNK-Erklärung (deutscher Nachhaltigkeitskodex) veröffentlicht? |  |  |  |  | Falls Ja, bitte kreuzen Sie an.
| Für Kommunen: Nimmt Ihre Kommune am eea teil oder ist Ihre Kommune dem Klimaschutzpakt beigetreten? |  |  |  |  | Falls Ja, bitte kreuzen Sie an.
Bitte bestätigen und erläutern Sie im folgenden Textfeld die Vereinbarkeit der geförderten Infrastrukturinvestition mit dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg. Wie wollen Sie einen Rückgang der Emissionen bis 2030 (minus 65 Prozent ggü. 1990) und Klimaneutralität in 2040 erreichen? Sollte Ihre Infrastruktur eine Lebensdauer über das Jahr 2040 hinaus haben, muss die Klimaneutralität des Betriebs, der Instandhaltung und der endgültigen Stilllegung gewährleistet sein. Welche Planungen/Konzepte gibt es diesbezüglich für Ihr Vorhaben? Sofern Ihr Projekt weiterhin Emissionen produziert: Wie planen Sie, diese zu kompensieren?

## FAQ zu Blatt 3
FAQs
zurück zu Blatt 3 | Was sind Treibhausgasemissionen? Treibhausgase sind Spurengase, die einen Teil der von der Erdoberfläche abgegebenen Wärmestrahlung absorbieren, die ansonsten unmittelbar ins Weltall abgegeben würde. Die aufgenommene Energie wird z.T. auf die Erdoberfläche zurückgestrahlt und erwärmt die Planetenoberfläche zusätzlich zum Sonnenlicht. Treibhausgasemissionen können natürlichen und menschlichen (anthropogenen) Ursprungs sein. Die bedeutendsten vom Menschen - insbesondere seit der industriellen Revolution - verursachten Treibhausgase sind Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Die Treibhausgase haben ein unterschiedliches Potenzial, zur Erderwärmung beizutragen, weshalb Treibhausgasemissionen normiert als CO2-Äquivalente (CO2e/CO2äq) angegeben werden. Ihre Anreichung in der Atmosphäre durch den Menschen ist für die Erderwärmung verantwortlich und bedroht dessen ökologische, soziale und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen (UBA, 2023).
zurück zu Blatt 3 | Was bedeutet THG-Sequestrierung? Zur Eindämmung des Klimawandels ist die Vermeidung von THG-Emissionen sowie deren Subsitution, also z.B. der Ersatz von fossilen durch erneuerbare Energien, notwendig. Durch diese Maßnahmen allein können wir jedoch keine THG-Neutralität erreichen. Hierfür müssen nicht vermeidbare Emissionen sequestriert werden. Beispiele hierführ sind einerseits die Abscheidung und geologische Lagerung von CO2, welches während der Verbrennung von Biomasse entsteht, um es somit langfristig der Atmosphäre zu entnehmen. CO2 kann auch direkt aus der Luft abgeschieden und anschließend in geologischen Formationen eingelagert werden. Für die Herstellung von grünen Polymeren kann auch aus der Luft abgeschiedenes CO2 eingesetzt werden und bewirkt ein verbessertes Recyclingsystem von Kunststoffen. (BMWK, 2023; Prognos, 2021)
zurück zu Blatt 3 | Wie wird der CO2-Fußabdruck für Infrastrukturprojekte ermittelt? Zur Identifizierung der wesentlichen Emissionsquellen eines Infrastrukturprojektes ist die korrekte Abgrenzung und Kategorisierung relevanter direkter und indirekter Emissionsquellen von großer Bedeutung. Der meist genutzte Methodenstandard ist hier das Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Das GHG Protocol definiert die Grundprinzipien der Relevanz, Vollständigkeit, Konsistenz, Transparenz und Genauigkeit und lehnt sich dabei an Prinzipien finanzieller Rechnungslegung an. Daneben gibt es Bestrebungen der Normierungsinstitutionen DIN und ISO, Standards zu etablieren. So kann die international anerkannte Umweltmanagementnorm ISO 14064 als Grundlage für das Berechnen und Verifizieren des CO2-Fußabdrucks eines Projektes herangezogen werden. Bei der Kategorisierung des CO2-Fußabdrucks ist besonders die Einteilung der Emissionen in drei sogenannte "Scopes" relevant. Während Scope 1 alle direkten, das heißt selbst durch Verbrennung in eigenen Anlagen erzeugten, Emissionen umfasst, werden mit Scope 2 alle Emissionen beschrieben, die mit eingekaufter Energie (z.B. Elektrizität, Fernwärme) verbunden sind. Scope 3 wiederum umfasst die indirekten Treibhausgas-Emissionen (z.B. durch Geschäftsreisen oder durch gekaufte Waren und Dienstleistungen). Für die Berechung der Treibhausgasemissionen können Sie (u.a.) nachfolgende Andwendungen nutzen:
Scope3Analyzer: https://scope3analyzer.pulse.cloud/project/0/calculation
BWIHK-ECOCOCKPIT: https://ecocockpit-bw.de/
zurück zu Blatt 3 | Scope 1: Direkte Treibhausgasemissionen entstehen aus Quellen, die von dem Projekt betrieben werden. Darunter fallen zum Beispiel Emissionen, die aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, durch industrielle Prozesse und diffuse Emissionen wie Kältemittel- oder Methanaustritt entstehen.
zurück zu Blatt 3 | Scope 2: Indirekte Treibhausgasemissionen entstehen im Zusammenhang mit Energie (Strom, Heizung, Kühlung und Dampf), die von dem Projekt verbraucht, aber nicht erzeugt wird. Das Projekt kann auf diese Treibhausgasemissionen einen direkten Einfluss nehmen, z.B. durch Verbesserung seiner Energieeffizienzmaßnahem oder durch die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Quellen.
zurück zu Blatt 3 | Scope 3: Alle sonstigen Emissionen, welche aus den Aktivitäten des Unternehmens resultieren. Darunter fallen die vor- und nachgelagerte Wertschöpfung, wie z.B. der Einkauf von Gütern und Dienstleistungen oder der Pendelverkehr von Mitarbeitenden sowie Geschäftsreisen.
Für weitere Informationen zur Kalkulation von Scope 3 Emissionen siehe Tabelle 1 in "Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions" des Greenhouse Gas Protocol (https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf)
Die Methode zur Ermittlung des CO2-Fußabdrucks umfasst die folgenden Hauptschritte: (1) Bestimmung der Projektgrenze (2) Festlegung des Bewertungszeitraums (3) Bestimmung der zu berücksichtigenden Emissionen-Kategorien (4) Quantifizierung der absoluten Emissionen des Projekts (Ab) (5) Bestimmung und Quantifizierung der Referenz-Emissionen (Be) (6) Berechnung der Emissionsdifferenz (Re = Ab - Be)
Die absoluten Emissionen beruhen auf einer Projektgrenze, die alle signifikanten Kategorie 1-, Kategorie 2- und Kategorie 3-Emissionen (falls zutreffend) einschließen, die innerhalb eines Projekts auftreten. So wäre zum Beispiel die Projektgrenze eines Autobahnabschnitts als dessen Länge laut Finanzierungsvertrag zu bestimmen, da das Projekt und die Berechnung der absoluten Emissionen sich auf die Treibhausgasemissionen von Fahrzeugen, die diesen Autobahnabschnitt in einem typischen Jahr nutzen, erstrecken würden.
Die Emissionsdifferenz wird anhand einer Projektgrenze berechnet, die die Szenarien „mit Projekt“ und „ohne Projekt“ angemessen widerspiegelt. Sie schließt alle signifikanten Kategorie 1-, Kategorie 2- und Kategorie 3-Emissionen (falls zutreffend) ein, können aber auch eine Grenze außerhalb der physischen Grenze des Projekts erfordern, um den Referenzfall darzustellen. So würde ohne die Autobahn der Verkehr auf Nebenstraßen außerhalb der physischen Grenzen des Projekts zunehmen. Die der Berechnung der Emissionsdifferenz zugrunde gelegte Grenze umfasst die gesamte von dem Projekt betroffene Region.
Als absolute (Ab) Treibhausgasemissionen werden die geschätzten jährlichen Emissionen für ein durchschnittliches Betriebsjahr des Projekts veranschlagt. Die Referenz-Treibhausgasemissionen (Be) sind die Emissionen nach dem angenommenen alternativen Szenario, das die bei Nichtdurchführung des Projekts entstehenden Emissionen angemessen darstellt. Die Emissionsdifferenz (Re) stellt die Differenz zwischen den absoluten Emissionen und den Referenz- Emissionen dar. Die Berechnung des CO2-Fußabdrucks birgt verschiedene Formen der Unsicherheit, unter anderem Unsicherheiten bezüglich der Sekundärwirkungen, der Referenzszenarien und der berechneten Referenz-Emissionen. Treibhausgasschätzungen sind daher naturgemäß annähernde Schätzungen.
zurück zu Blatt 3 | Woher kommt der Schwellenwert für den CO2-Fußabdruck? Studien über das Projektportfolio der Europäischen Investitionsbank (EIB) zeigen, dass ein Schwellenwert von 20.000 Tonnen CO2e/Jahr etwa 95 % der absoluten und relativen Treibhausgasemissionen aus den Projekten abdecken. Dieser Wert entspricht etwa 62.000 MWh Heizöl/Benzin/Diesel, 80.000 MWh Erdgas oder 42.000 MWh Strom. Hinweis für Konsortien: Der Schwellenwert bezieht sich auf jedes einzelne Teilprojekt.
zurück zu Blatt 3 | Woher stammen die CO2-Schattenpreise für die Monetarisierung der THG-Emissionen? In den Vorgaben der EU-Kommission zur Klimaverträglichkeitsprüfung wird auf die CO2-Schattenpreise zurückgegriffen, die von der EIB als bester verfügbarer Anhaltspunkt für die Kosten einer Verwirklichung des Temperaturziels nach dem Übereinkommen von Paris (1,5-°C-Ziel) veröffentlicht wurden. Die CO2-Schattenpreise werden in realen Werten gemessen und in Preisen von 2016 angegeben. Beginnend bei 80 EUR/TonneCO2e steigt der Preis auf 800 EUR/TonneCO2e in 2050. Die genannten Zahlen werden nur verwendet, um den Wert der Netto-CO2-Einsparungen oder Emissionen in einer Kosten-Nutzen-Analyse zu schätzen, die den Standpunkt der Gesellschaft widerspiegelt. Nachfrageprognosen und andere damit verbundene Aspekte der wirtschaftlichen Analyse oder der Wirtschaftlichkeit von Projekten unterliegen Marktpreissignalen, die von der gesamten Palette der Fördermaßnahmen beeinflusst werden.
zurück zu Blatt 3 | Wie erfolgt die Prüfung auf Vereinbarkeit mit einschlägigen THG-Emissionszielen? Die Projektträgerin bzw. der Projektträger sollte die Vereinbarkeit des Projekts mit einem glaubwürdigen Pfad im Einklang mit den EU-Zielvorgaben für die Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030 und 2050 und den Zielen des Übereinkommens von Paris und des Europäischen Klimagesetzes prüfen. Die nationalen Energie- und Klimapläne und ihre Zielsetzungen sind ein zusätzlicher und relevanter Bezugspunkt für die Überprüfung der Vereinbarkeit mit einem glaubwürdigen Reduktionspfad für THG-Emissionen. Die Projektträgerin bzw. der Projektträger sollte nachweisen, dass die Treibhausgasemissionen des Projekts in einer Weise begrenzt werden, die im Einklang steht mit den übergeordneten Zielen der EU für 2030 und 2050 und etwaigen ehrgeizigeren Zielen für den Sektor, zu dem das Projekt gehört. Hierzu ist nach Möglichkeit eine Experteneinschätzung einzuholen. Bei Infrastrukturen mit einer Lebensdauer über das Jahr 2050 hinaus ist es Aufgabe der Projektträgerin bzw. des Projektträgers die Vereinbarkeit des Projekts mit dem Betrieb, der Instandhaltung und endgültigen Stilllegung unter den Bedingungen der Klimaneutralität zu prüfen. Möglicherweise bedeutet dies, Gesichtspunkte der Kreislaufwirtschaft und den Übergang zu erneuerbaren Energieträgern in einer frühen Phase des Projektentwicklungszyklus zu berücksichtigen.
Quellenverzeichnis
| 1. | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2023), https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/weitere-entwicklung-ccs-technologien.html
| 2. | DIN e. V.: DIN EN ISO 14064-1 (2019), https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nagus/veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:291289049
| 3. | EIB Project Carbon Footprint Methodologies — Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations (8. Juli 2020), https://www.eib.org/en/about/documents/footprint-methodologies.htm
| 4. | Europäisches Klimagesetz (2021), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
| 5. | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (2021), WIN-Charta Klimaschutzkapitel, https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/fileadmin/Downloads/Publikationen/Wirtschaft/WIN/2021-03_WIN_Klimaschutzkapitel_BF.pdf
| 6. | Prognos, Öko-Institut, Wuppertal-Institut (2021), "Klimaneutrales Deutschland 2045", https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2021_04_KNDE45/A-EW_209_KNDE2045_Zusammenfassung_DE_WEB.pdf
| 7. | Übereinkommen von Paris (2015), https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/paris_abkommen_bf.pdf
| 8. | Umweltbundesamt (2023), https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase
| 9. | World Resources Institute: GHG Protocol (Englisch) (2023), https://ghgprotocol.org/

## 4 Anpassung an den Klimawandel
4. Anpassung an den Klimawandel
Zu Beginn der Planungsphase Ihres Infrastrukturvorhabens ist es wichtig zu identifizieren, welche Elemente des Projekts inwieweit von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein können. Mit den folgenden Tabellenblättern überprüfen Sie die Risiken und Anpassungsfähigkeit Ihrer EFRE-geförderten Infrastruktur hinsichtlich der vier zu betrachteten Klimagefahren Überflutung, Hitze, Dürre und Sturm. Um die Auswirkungen des Klimawandels und die notwendigen Anpassungsmaßnahmen in Bezug auf die jeweilige Klimagefahr für Ihr Projekt zu bewerten, durchlaufen Sie auf den folgenden Blättern 4.1 - 4.4 jeweils die Schritte 1 bis 6 und füllen die weiß unterlegten Felder aus. Nutzen Sie dafür die Einschätzung von internen oder externen Expertinnen und Experten. Wichtig ist, dass Sie die Reihenfolge der Schritte 1 bis 6 einhalten.
Aufgrund der Dynamik des Wettergeschehens und der Komplexität des Klimas können die möglichen Auswirkungen des Klimawandels in mittel- bis langfristigen Klimaprojektionen nicht exakt und räumlich spezifisch vorhergesagt werden. Die Ergebnisse von Klimamodellen basieren auf Annahmen zur Entwicklung der globalen Treib-hausgaskonzentration und werden zunächst global und dann regional berechnet. In Deutschland liegen derzeit Klimamodelldaten mit einer räumlichen Auflösung von 5 km x 5 km vor. Daher ist von Klimamodelldaten mit kleiner und vermeintlich genauer Skalierung abzuraten. Stattdessen sollte die Aufmerksamkeit auf der Region sowie auf den lokalspezifischen Besonderheiten (beispielweise Tal, Senken, Hanglage) liegen.
In den Tabellenblättern sind als Hilfestellung Quellen für Klimadaten angegeben. Außerdem verfügen viele Kommunen über umfassende Datensätze und Know-How im Bereich des Klimawandels und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage Ihrer Kommune bzw. bei den lokalen Klima-schutz- oder Klimaanpassungsmanager*innen. Sie können zusätzlich auch gerne andere Ihnen vorliegende, von Expertinnen und Experten erstellte Daten nutzen. Zur Einschätzung Ihres Infrastrukturvorhabens im Bereich der Anpassung an den Klimawandel benötigen Sie folgende Definitionen und Informationen:
Sensitivität ist das "Ausmaß, zu dem ein System durch Schwankungen oder Änderungen des Klimas vor- oder nachteilig beeinflusst wird" (UBA 2022a, S. 19). Ein Klimarisiko ist "das Potenzial für nachteilige Folgen für menschliche oder ökologische Systeme“ durch Klimagefahren (UBA 2022a, S. 19) und bezeichnet das „Ergebnis der Bewertung einer Klimawirkung, die mittelsder Komponenten klimatischer Einfluss, räumliche Exposition, Sensitivität und Anpassungskapazität beschrieben wird“ (UBA 2021, S. 34-35)
Je nachdem, ob die Anpassungskapazität berücksichtigt wird, wird entsprechend zwischen dem Klimarisiko ohne (Schritt 3 in der Bearbeitung) und mit Anpassungsmaßnahmen (Schritt 5 in der Bearbeitung) unterschieden (siehe Grafik).
Für die nachfolgenden Tabellenblätter gelten folgende Farbcodes:
|  | Auswahlfeld | Bitte den entsprechenden Wert auswählen.
|  | Eingabefeld | Bitten den entsprechenden Wert eintragen.
|  | Informationsfeld | Felder können nicht bearbeitet werden.
Erläuterungen zu den Klimagefahren
Durch den Klimawandel ändern sich Aspekte des Klimasystems, die wiederum Teile von natürlichen oder menschengemachten Systemen beeinflussen. Können diese klimatischen Einflüsse negative Auswirkungen haben, spricht man von Klimagefahren (UBA 2022b, S. 15).
Die Entwicklung der klimatischen Einflüsse ist aufgrund des komplexen Klimasystems und der Entwicklung der Treibhausgasemissionen nicht exakt vorhersagbar. Daher hat der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate) Szenarien für mögliche Treib-hausgaskonzentrationen entwickelt, sog. Repräsentative Konzentrationspfade (Representative Concentration Pathways, RCPs). Diese werden genutzt, um mögliche klimatische Zukünfte zu modellieren. In den Tabellenblättern 4.1 - 4.4 wird stets aus Vorsorgegründen ein starker Klimawandel, wie im IPCC Szenario RCP8.5 abgebildet, berücksichtigt, das von einer sehr geringen Klimaschutzpolitik sowie einer weiteren Verbrennung von fossilen Energieträgern ausgeht. (IPCC, 2023)
Die wichtigsten vier Klimagefahren für die Umsetzung Ihres Projekts und mögliche Anpassungsmaßnahmen an diese sind nachfolgend entsprechend der Tabellenblätter dargestellt.
4.1 Anpassung an Überflutung
Überflutung aus Gewässern In Baden-Württemberg bilden detaillierte Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten an rund 12.000 Kilometern Gewässer die Grundlage für eine Hochwasserrisikoabschätzung und für die Auswahl von Maßnahmen zur Verringerung des Risikos durch Überflutungen. Dies betrifft ca. 970 von 1.101 baden-württembergische Kommunen. Im Zentrum der Betrachtung der Risiken durch Hochwasser stehen die vier Schutzgüter Menschliche Gesundheit, Umwelt, Kulturerbe und Wirtschaftliche Tätigkeiten. In den Hochwasserrisikokarten werden die Hochwasserszenarien aus den Gefahrenkarten (Ausbreitung und Überflutungstiefe) mit den Nutzungen und den gefährdeten Flächen zusammengeführt. Die Risikokarten werden durch Steckbriefe für jede Kommune ergänzt.
Überflutung aufgrund von Starkregen Es ist davon auszugehen, dass klimawandelbedingt Starkregen zukünftig häufiger und intensiver auftreten werden. Starkregen charakterisiert sich durch sehr hohe Niederschlagmengen innerhalb kurzer Zeiträume und in aller Regel lokal begrenzt. Aufgrund der schwierigen Vorhersagbarkeit von Starkregen ergeben sich sehr geringe Vorwarnzeiten. Überflutungen aus Starkregen kann grundsätzlich überall auftreten, auch abseits von Gewässern. Besonders durch die Kombination mit einem steigenden Versieglungsgrad, der verhindert, dass das Wasser versickern kann, kann der Starkregen zu Hochwasser und Überschwemmungen führen. In Baden-Württemberg haben (Stand Dezember 2022) bereits 380 Gemeinden Starkregenrisikomanagementkonzepte erstellt oder befinden sich bei der Erstellung. Aus diesen Konzepten lassen sich umfangreiche Maßnahmen, aber auch besonders gefährdete Gebäude und Bereiche identifizieren.
Beispiele für Anpassungsmaßnahmen an die Klimagefahr Überflutung • lokale Objektschutzmaßnahmen (z.B. Hochwasserschutzwände), • Regenrückhaltebecken, versickerungsfähige Flächen, Verbesserung des Rückhalts von Niederschlagswasser in der Fläche, • hochwasserangepasste Bauweise (z.B. Verzicht auf Keller), • Schutz gefährlicher Stoffe, • Etablierung eines Wasserressourcenmanagements (z.B. Anlage von versickerungsfähigen Flächen und Gründächern). Weiterführende Informationen finden Sie unter:
http://www.hochwasserbw.de
Hier gelangen Sie zum Tabellenblatt 4.1 Anpassung an Überflutung
4.2 Anpassung an Hitze
Die Durchschnittstemperatur in Deutschland ist zwischen 1881 und 2022 um 1,7°C und in Baden-Württemberg im gleichen Zeitraum um 1,6 °C gestiegen. Dieser Trend wird sich in ganz Deutschland sehr wahrscheinlich weiter fortsetzen (vgl. UBA 2022c, S. 23). In Baden-Württemberg könnte die Durchschnittstemperatur in der nahen Zukunft (bis 2050) um bis zu 1,8°C und in der fernen Zukunft (bis 2100) um bis zu 4,5°C im Vergleich zu den Temperaturen zwischen 1971-2000 steigen, wenn keine effektiven Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden (LUBW Klimaleitplanken, S.10). Auch die Häufigkeit von heißen Tagen (Temperaturmaximum größer gleich 30° C) ist in den vergangenen Jahrzehnten bereits deutlich gestiegen. Zum Ende des Jahrhunderts sind in vielen Teilen Deutschlands laut RCP8.5-Szenario über 40 Hitzetage pro Jahr zu erwarten (vgl. UBA 2021, S. 114). In Baden-Württemberg gab es zwischen 1971-2000 im Durchschnitt 5 Hitzetage pro Jahr, mittlerweile sind es im Durchschnitt 11 Heiße Tage pro Jahr. In den sehr heißen Sommern in 2003, 2018 und 2022 gab es über 20 Hitzetage (UBA 2022d).
Beispiele für Anpassungsmaßnahmen an die Klimagefahr Hitze • Verschattungsanlagen, • Dach- und/oder Fassadenbegrünung, • Grünflächen und schattenspendende Bepflanzung, • Wasserflächen, • Reduzierung der Versiegelung, • Bauweise, die Frischluftzirkulation zulässt / fördert, • Energetische Gebäudesanierung, • Arbeitsschutzmaßnahmen, • Implementierung von Hitzeaktionsplänen.
Hier gelangen Sie zum Tabellenblatt 4.2 Anpassung an Hitze
4.3 Anpassung an Dürre
In Europa, mit der Ausnahme von Nordeuropa, kommt es immer öfter zu Dürren. Auch in Deutschland ist in Zukunft mit mehr Trockentagen und längeren Trockenperioden zu rechnen: Lag der Mittelwert bislang bei max. 32 Tagen ohne Niederschlag in der Vergangenheit (1971- 2000), muss für das RCP8.5 Szenario bis Ende des Jahrhun-derts deutschlandweit mit einer Zunahme von bis zu 14 Tagen gerechnet werden (vgl. UBA 2021, S. 115). In Baden-Württemberg könnte es im Vergleich zu 1971-2000 in der fernen Zukunft bis zu 18 mehr Trockentage in der Vegetationszeit zwischen April und Oktober geben. Geringere Sommerniederschläge im Zusammenspiel mit höheren Temperaturen und der Veränderung der Vegetationsperiode könnten zu einer höheren Verdunstung und damit zu einem Wasserdefizit führen (LUBW 2021, S.13).
Beispiele für Anpassungsmaßnahmen an die Klimagefahr Dürre • Maßnahmen zur Wassereinsparung, -speicherung, • Reduzierung der Versiegelung, • Verschattung (Reduktion Verdunstung), • Blau-Grüne-Infrastruktur, • Schaffung von Bewässerungsmöglichkeiten, • Sammlung und Aufbereitung von Brauchwasser.
Hier gelangen Sie zum Tabellenblatt 4.3 Anpassung an Dürre
4.4 Anpassung an Sturm
Auch wenn derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, wie sich der Klimawandel auf die Intensität und Häufigkeit von Stürmen auswirkt, besteht die Möglichkeit, dass beides steigt. Da Stürme und Tornados große Schäden verursachen können, ist eine Betrachtung in jedem Fall wichtig (vgl. UBA 2022b, 36). In 2020 entstanden durch Sturm- und Hagelschäden in Deutschland 1,65 Mrd. Euro an Schäden in der Sach- und Kfz-Versicherung. In Baden-Württemberg waren 2,3 % aller Versicherungsverträge betroffen (GDV 2022, S. 31, 35).
Beispiele für Anpassungsmaßnahmen an die Klimagefahr Sturm • sturmsichere Bauweise, • Schutz gefährlicher Stoffe, • Erarbeitung von Strategien und Aktionsplänen, • Windschneisen, • Gebäudeausrichtung und Abstände mit Blick auf Sturmbelastung in der Bauleitplanung, standfeste, tiefwurzelnde Bepflanzung als Windschutz, • sturmsichere Bedachung.
Hier gelangen Sie zum Tabellenblatt 4.4 Anpassung an Sturm
Quellenverzeichnis
1. | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) (2022), Die Schaden-Chronik der deutschen Versicherer: Naturgefahrenreport 2021 https://www.gdv.de/resource/blob/71294/ebaad3ff1563be2b92e0dd0ce4c0751c/download-naturgefahren-report-data.pdf
2. | Intergovernmental Panel on Climate Change (2023), Data Distribution Centre / Glossary: https://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/glossary/glossary_r.html
3. | LUBW (2021), Klimaleitplanken 2.0 https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/10200
4. | Umweltbundesamt (2021), Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/kwra2021_teilbericht_1_grundlagen_bf_211027_0.pdf
5. | Umweltbundesamt (2022a), https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/2022_uba-fachbroschuere_kra_auf_kommunaler_ebene.pdf
6. | Umweltbundesamt (2022b), https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/climate-risk-assessments-for-taxonomy-reporting.pdf
7. | Umweltbundesamt (2022c), https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/cc_13-2022_klimarisikoversicherung.pdf
8. | Umweltbundesamt (2022d), https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-heisse-tage#wie-ist-die-entwicklung-zu-bewerten
Der dargestellte Ablauf gilt für alle vier Klimagefahren. Weitere Anweisungen und Erläuterungen zum Vorgehen finden Sie direkt in den jeweiligen Tabellenblättern 4.1 – 4.4.

## 4.1 Anpassung an Überflutung
4.1 ANPASSUNG AN ÜBERFLUTUNG
Schritt 1: Bewertung der Entwicklung der Klimagefahr Hitze anhand der Anzahl
Bei der Klimagefahr Überflutung wird zwischen der Überflutung aus Gewässern und der Überflutung aufgrund von Starkregen unterschieden. Hochwassergefahrenkarten zeigen die Gefahr der Überflutung aus Gewässern, Starkregengefahrenkarten die Gefahr der Überflutung aufgrund von Starkregen. Die Karten enthalten jeweils Überflutungsgebiete für verschiedene Szenarien. Bitte prüfen Sie bei der Hochwassergefahrenkarte vor allem die Szenarien HQ100 (Szenario, das statistisch gesehen einmal in 100 Jahren stattfindet) und HQextrem (Szenario, das statistisch gesehen seltener als einmal in 100 Jahren zu erwarten ist) sowie bei der Starkregengefahrenkarte die seltenen und außergewöhnlichen Szenarien (abhängig von Ausdehnung und Tiefe der Überflutung sowie Fließgeschwindigkeiten). Bitte prüfen Sie, ob sich Ihr Projekt in einem Überflutungsgebiet befindet und bewerten Sie die Klimagefahr abhängig von der Wahrscheinlichkeit des Eintritts und des Ausmaßes (sofern entsprechende Auswertungen vorliegen, sollten Ihnen keine Informationen vorliegen, begründen Sie dies bitte). Bitte beziehen Sie sowohl Gewässerüberflutung als auch Starkregen mit ein. Bei der Bewertung der Klimagefahr stehen Ihnen in der unten stehenden Abfrage folgende Kategorien zur Verfügung: |  |  |  | Daten finden Sie beispielsweise hier: |  |  | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 5
|  |  |  | Überflutung aus Gewässern: | https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/karten-plaene |  | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen
|  |  |  | Überflutung aufgrund von Starkregen: | Bitte fragen Sie bei Ihrer Kommune an, ob es eine Starkregengefahrenkarte gibt. Sollte es keine verfügbaren Karten geben, können Sie Daten u.a. auch bei Versicherungen erfahren. |  | niedrig | niedrig | niedrig
Niedrig = Eine Überflutung ist tendenziell unwahrscheinlich bzw. tritt tendenziell nur in geringem Ausmaß auf Mittel = Eine Überflutung ist tendenziell eher wahrscheinlich bzw. tritt tendenziell in mittlerem Ausmaß auf Hoch = Eine Überflutung ist tendenziell sehr wahrscheinlich bzw. tritt tendenziell in hohem Ausmaß auf | [6 empty] | mittel | mittel | mittel
[7 empty] | hoch | hoch | hoch
Schritt 1: Bewertung der Klimagefahr Überflutung (Gewässer und Starkregen) in Ihrer Region | [7 empty] | nicht zutreffend (kein Teil des Projektes) | nicht zutreffend (kein Teil des Projektes)
Bitte Auswahl treffen | Bitte erläutern Sie kurz die Faktoren in Bezug auf die Klimagefahr Überflutung für Ihr Projekt, die zu Ihrer Bewertung geführt haben, und nennen Sie die verwendete Datenquelle: | [6 empty] | noch keine Angabe möglich | noch keine Angabe möglich
Schritt 2 - 5: Bewertung der Sensitivität und des Klimarisikos sowie Benennung der Anpassungsmaßnahmen
Elemente | Sensitivität |  |  | Klimarisiko | Anpassungsmaßnahmen | Abschließende Bewertung des Klimarisikos
Elemente der geplanten Infrastrukturinvestition | Leitfragen | Schritt 2: |  | Schritt 3: | Schritt 4: | Schritt 5:
|  | Bewertung der Sensitivität | Begründung zu Sensitivität | Klimarisiko ohne Anpassungsmaßnahmen | geplante bzw. umgesetzte Anpassungsmaßnahmen mit Erläuterung zu deren Wirkung | Bewertung des Klimarisikos mit Anpassungsmaßnahmen
Bitte beurteilen Sie die weiteren Fragen anhand folgender Elemente. Sie müssen dabei nur Elemente berücksichtigen, die Teil Ihres Projektes sind. Weitere relevante Elemente können Sie unter Sonstiges eintragen. | Bei der Beurteilung der Sensitivität können Ihnen folgende Leitfragen behilflich sein. Bitte beachten Sie, dass der Fragenkatalog nicht abschließend ist und berücksichtigen Sie ggf. weitere, auf Ihr Projekt zutreffende Problemstellungen. | Bitte beurteilen Sie das Potenzial für schädliche Folgen von Überflutung für die jeweiligen Elemente, unabhängig vom klimatischen Einfluss und Anpassungsmaßnahmen. | Bitte begründen Sie, warum Sie die jeweilige Sensitivität gewählt haben und worauf Sie Ihr Ergebnis stützen? | Das Klimarisiko ohne Anpassungsmaßnahmen berechnet sich automatisch aus Ihren Eingaben zum klimatischen Einfluss und zur Sensitivität. | Bitte nennen Sie die Anpassungsmaßnahmen, die Sie planen bzw. bereits umgesetzt haben, um die Risiken von Überflutung zu minimieren. Erläutern Sie zudem die Wirkung der Anpassungsmaßnahmen auf das Klimarisiko sowie in welchem Zeitraum die Anpassungsmaßnahmen wirksam werden. | Bitte beurteilen Sie, wie sich das Klimarisiko unter Berücksichtigung Ihrer Anpassungsmaßnahmen (Schritt 4) ändert.
Gebäude | Bitte berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf den Gebäudeüberbau, Keller, innenliegende Betriebsstätten und Lagerräume. Könnte die Gebäudesubstanz anfällig für Wasserschäden sein? Könnte die Gebäudeinfrastruktur anfällig für Wasserschäden sein? Wäre das Gebäude durch Erdrutsche und/oder Erosion gefährdet? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Außenliegende Nutzungsfläche | Bitte berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf außenliegende Betriebsstätten und Lagerräume. Könnte die außenliegende Nutzungsfläche anfällig für Wasserschäden sein? Könnte die Infrastruktur der außenliegenden Nutzungsfläche anfällig für Wasserschäden sein? Könnte die außenliegende Nutzungsfläche bei einem Erdrutsch abrutschen? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Erreichbarkeit des Geländes | Bitte berücksichtigen Sie dabei die Erreichbarkeit mit PKW, LKW, Zug und Schiff (jeweils sofern notwendig). Könnte das Betriebsgelände bzw. die Umgebung auch bei Überschwemmungen erreicht werden? Wäre der Werks- und der Warenverkehr (auch zwischen verschiedenen Standorten) bei Überschwemmungen und Folgeerscheinungen (z.B. Erosion, Erdrutsch) gesichert? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Versorgung der Betriebsstätte | Bitte berücksichtigen Sie dabei zum Beispiel die Versorgung mit Energie (Strom, Erdgas, Wasserstoff…) und Wasser. Haben Sie Notfallpläne für die Versorgung, die Überschwemmungen berücksichtigen? Wäre die Versorgung auch bei Überschwemmungen gesichert? Woher beziehen Sie Ihre Stoffe? Sind Sie dabei abhängig von (einem oder mehreren) Lieferanten? Falls ja, wie ist die Vertragsausgestaltung (garantierte Liefermengen, Preisgestaltung)? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Produktionsprozess | Könnte das von Ihnen hergestellte Produkt durch Wasser nachhaltig beschädigt werden? Könnten Anlagen oder Maschinen durch Wasser nachhaltig beschädigt werden? Könnten durch Überschwemmungen gefährliche Stoffe freigesetzt werden (z. Bsp.: Verdunstung, Schmelzen)? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Arbeitskräfte | Könnten durch Überschwemmungen gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt werden (z. Bsp.: Verdunstung, Schmelzen), denen die Arbeitskräfte ausgesetzt sein könnten? Könnte das Eindringen von Wasser Auswirkungen auf Arbeitsschutz / -sicherheit haben? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Lieferkette | Könnte die Versorgung mit benötigten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Leistungen oder Waren durch Überschwemmungen gefährdet sein? Könnte die Lieferung der produzierten Waren durch Überschewmmungen gefährdet sein? Könnten für Ihre Produkte bei Ihnen gelagerte notwendige Rohstoffe oder Vorprodukte durch Wasser nachhaltig beschädigt werden? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Nachfrage | Könnte die Nachfrage auf dem Absatzmarkt durch Überschwemmungen/Starkregen gefährdet sein? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Schritt 6: Gesamteinschätzung zur Klimaresilienz sowie weitere Angaben zur Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen
Bitte geben Sie eine Gesamteinschätzung zur Klimaresilienz ab und erläutern Sie die Umsetzung der von Ihnen genannten Anpassungsmaßnahmen.
Weitermachen mit dem nächsten Tabellenblatt 4.2 Anpassung an Hitze
Einführungstext zu 4.2 Anpassung an Hitze

## 4.2 Anpassung an Hitze
4.2 ANPASSUNG AN HITZE
Schritt 1: Bewertung der Entwicklung der Klimagefahr Hitze anhand der Anzahl
Bitte geben Sie an, wie viele Hitzetage es laut Expertinnen und Experten in der Region Ihres Projektes in naher Zukunft (etwa bis Mitte des Jahrhunderts) geben wird. Bitte berücksichtigen Sie bei der Einschätzung auch die Auswirkungen von Hitze in der Vergangenheit und in vergleichbaren Regionen. Wählen Sie bei der Bestimmung des klimatischen Einflusses das Klimaszenario RCP 8.5. Hierbei ist stets die stärkste Ausprägung (Maximum oder das 85. Perzentil) zu verwenden. Der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate) hat verschiedene Treibhausgas-Szenarien entwickelt, sog. Repräsentative Konzentrationspfade (Representative Concentration Pathways, RCPs). Das Szenario RCP 8.5 geht von einer unbedeutenden Klimaschutzpolitik sowie einer weiteren Nutzung von fossilen Ressourcen aus. |  |  |  | Bitte verwenden Sie folgende Daten zur Entwicklung der Hitze: |  |  | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 5
|  |  |  | Anzahl der heißen Tage auf Seite 16 | der Klimaleitplanken 2.0 der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg |  | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen
[7 empty] | 0-15 Hitzetage (niedrig) | niedrig | niedrig
[7 empty] | 16-20 Hitzetage (mittel) | mittel | mittel
[7 empty] | über 20 Hitzetage (hoch) | hoch | hoch
Schritt 1: Bewertung der Entwicklung der Klimagefahr Hitze anhand der Anzahl der Hitzetage in Ihrer Region | [7 empty] | nicht zutreffend (kein Teil des Projektes) | nicht zutreffend (kein Teil des Projektes)
Bitte Auswahl treffen | Bitte erläutern Sie kurz die Faktoren in Bezug auf die Klimagefahr Hitze für Ihr Projekt, die zu Ihrer Bewertung geführt haben, und nennen Sie die verwendete Datenquelle: | [6 empty] | noch keine Angabe möglich | noch keine Angabe möglich
Schritt 2 - 5: Bewertung der Sensitivität und des Klimarisikos sowie Benennung der Anpassungsmaßnahmen
Elemente | Sensitivität |  |  | Klimarisiko | Anpassungsmaßnahmen | Abschließende Bewertung des Klimarisikos
Elemente der geplanten Infrastrukturinvestition | Leitfragen | Schritt 2: |  | Schritt 3: | Schritt 4: | Schritt 5:
|  | Bewertung der Sensitivität | Begründung zu Sensitivität | Klimarisiko ohne Anpassungsmaßnahmen | geplante bzw. umgesetzte Anpassungsmaßnahmen mit Erläuterung zu deren Wirkung | Bewertung des Klimarisikos mit Anpassungsmaßnahmen
Bitte beurteilen Sie die weiteren Fragen anhand folgender Elemente. Sie müssen dabei nur Elemente berücksichtigen, die Teil Ihres Projektes sind. Weitere relevante Elemente können Sie unter Sonstiges eintragen. | Bei der Beurteilung der Sensitivität können Ihnen folgende Leitfragen behilflich sein. Bitte beachten Sie, dass der Fragenkatalog nicht abschließend ist und berücksichtigen Sie ggf. weitere, auf Ihr Projekt zutreffende Problemstellungen. | Bitte beurteilen Sie das Potenzial für schädliche Folgen von Hitze für die jeweiligen Elemente, unabhängig vom klimatischen Einfluss und Anpassungsmaßnahmen. | Bitte begründen Sie, warum Sie die jeweilige Sensitivität gewählt haben und worauf Sie Ihr Ergebnis stützen? | Das Klimarisiko ohne Anpassungsmaßnahmen berechnet sich automatisch aus Ihren Eingaben zum klimatischen Einfluss und zur Sensitivität. | Bitte nennen Sie die Anpassungsmaßnahmen, die Sie planen bzw. bereits umgesetzt haben, um die Risiken von Hitze zu minimieren. Erläutern Sie zudem die Wirkung der Anpassungsmaßnahmen auf das Klimarisiko sowie in welchem Zeitraum die Anpassungsmaßnahmen wirksam werden. | Bitte beurteilen Sie, wie sich das Klimarisiko unter Berücksichtigung Ihrer Anpassungsmaßnahmen (Schritt 4) ändert.
Gebäude | Bitte berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf den Gebäudeüberbau, Keller, innenliegende Betriebsstätten und Lagerräume. Könnte die Gebäudesubstanz anfällig für Hitzeschäden sein? Könnte die Gebäudeinfrastruktur anfällig für Hitzeschäden sein? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Außenliegende Nutzungsfläche | Bitte berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf außenliegende Betriebsstätten und Lagerräume. Könnte die außenliegende Nutzungsfläche anfällig für Hitzeschäden sein? Könnte die Infrastruktur der außenliegenden Nutzungsfläche anfällig für Hitzeschäden sein? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Erreichbarkeit des Geländes | Bitte berücksichtigen Sie dabei die Erreichbarkeit mit PKW, LKW, Zug und Schiff (jeweils sofern notwendig). Könnte das Betriebsgelände bzw. die Umgebung auch bei hohen Temperaturen erreicht werden? Wäre der Werks- und der Warenverkehr (auch zwischen verschiedenen Standorten) bei hohen Temperaturen gesichert? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Versorgung der Betriebsstätte | Bitte berücksichtigen Sie dabei zum Beispiel die Versorgung mit Energie (Strom, Erdgas, Wasserstoff…) und Wasser. Haben Sie Notfallpläne für die Versorgung, die hohe Temperaturen berücksichtigen? Wäre die Versorgung auch bei hohen Temperaturen gesichert? Woher beziehen Sie Ihre Stoffe? Sind Sie dabei abhängig von (einem oder mehreren) Lieferanten? Falls ja, wie ist die Vertragsausgestaltung (garantierte Liefermengen, Preisgestaltung)? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Produktionsprozess | Benötigen Sie für Ihre Produktionsprozesse bestimmte Temperaturen? Könnte das von Ihnen hergestellte Produkt durch hohe Temperaturen nachhaltig beschädigt werden? Könnten Anlagen oder Maschinen durch hohe Temperaturen nachhaltig beschädigt werden? Könnten durch hohe Temperaturen gefährliche Stoffe freigesetzt werden (z. Bsp.: Verdunstung, Schmelzen)? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Arbeitskräfte | Könnten durch hohe Temperaturen gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt werden (z. Bsp.: Verdunstung, Schmelzen), denen die Arbeitskräfte ausgesetzt sein könnten? Könnten Arbeitskräfte gesundheitsgefährdenden hohen Temperaturen ausgesetzt sein? Könnte eine hohe Hitzeeinwirkung Auswirkungen auf Arbeitsschutz / -sicherheit haben? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Lieferkette | Könnte die Versorgung mit benötigten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Leistungen oder Waren durch hohe Temperaturen gefährdet sein? Könnte die Lieferung der produzierten Waren durch hohe Temperaturen gefährdet sein? Könnten für Ihre Produkte bei Ihnen gelagerte notwendige Rohstoffe oder Vorprodukte durch hohe Temperaturen nachhaltig beschädigt werden? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Nachfrage | Könnte die Nachfrage auf dem Absatzmarkt durch hohe Temperaturen gefährdet sein? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Schritt 6: Gesamteinschätzung zur Klimaresilienz sowie weitere Angaben zur Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen
Bitte geben Sie eine Gesamteinschätzung zur Klimaresilienz ab und erläutern Sie die Umsetzung der von Ihnen genannten Anpassungsmaßnahmen.
Weitermachen mit dem nächsten Tabellenblatt 4.3 Anpassung an Dürre
Einführungstext zu 4.3 Anpassung an Dürre

## 4.3 Anpassung an Dürre
4.3 ANPASSUNG AN DÜRRE
Schritt 1: Bewertung der Entwicklung der Klimagefahr Hitze anhand der Anzahl
Bitte geben Sie an, wie sich die Klimagefahr Dürre laut Expertinnen und Experten in der Region Ihres Projektes in naher Zukunft (etwa bis Mitte des Jahrhunderts) entwickeln wird. Bitte berücksichtigen Sie bei der Einschätzung auch die Schäden durch Dürre in der Vergangenheit und in vergleichbaren Regionen. Der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate) hat verschiedene Treibhausgas-Szenarien entwickelt, sog. Repräsentative Konzentrationspfade (Representative Concentration Pathways, RCPs). Das Szenario RCP8.5 geht von einer unbedeutenden Klimaschutzpolitik sowie einer weiteren Nutzung von fossilen Ressourcen aus. Wählen Sie bei der Bestimmung des klimatischen Einflusses das Klimaszenario RCP 8.5, sofern es verschiedene Szenarien gibt. Hierbei ist stets die stärkste Ausprägung (Maximum oder Minimum - je nach Indikator) zu verwenden. Bei der Bewertung der Klimagefahr stehen Ihnen in der unten stehenden Abfrage folgende Kategorien zur Verfügung: |  |  |  | Bitte nutzen Sie auch die Daten aus dem Tabellenblatt Hitze. |  |  | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 5
|  |  |  | Bitte verwenden Sie folgende Daten zur Entwicklung der Dürre |  |  | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen
|  |  |  | 1) Entwicklung der Trockentage | Karte Anzahl der Trockentage der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg auf der rechten Seite. Sie können die Grafik entsprechend vergrößern. |  | niedrig | niedrig | niedrig
Niedrig = Es gibt keine oder nur geringe Änderungen im Vergleich zum jetzigem Stand Mittel = Es gibt nennenswerte Änderungen im Vergleich zum jetzigem Stand Hoch = Es gibt große Änderungen im Vergleich zum jetzigem Stand. |  |  |  | 2) Aktueller Zustand des Bodens | Dürremonitor des Helmhotz-Instituts |  | mittel | mittel | mittel
|  |  |  | 3) Entwicklung des (Sommer)Niederschlags, Seite 17 | Klimaleitplanken 2.0 der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg |  | hoch | hoch | hoch
Schritt 1: Bewertung der Klimagefahr Dürre in Ihrer Region | [7 empty] | nicht zutreffend (kein Teil des Projektes) | nicht zutreffend (kein Teil des Projektes)
Bitte Auswahl treffen | Bitte erläutern Sie kurz die Faktoren in Bezug auf die Klimagefahr Dürre für Ihr Projekt, die zu Ihrer Bewertung geführt haben, und nennen Sie die verwendete Datenquelle: | [6 empty] | noch keine Angabe möglich | noch keine Angabe möglich
Schritt 2 - 5: Bewertung der Sensitivität und des Klimarisikos sowie Benennung der Anpassungsmaßnahmen
Elemente | Sensitivität |  |  | Klimarisiko | Anpassungsmaßnahmen | Abschließende Bewertung des Klimarisikos
Elemente der geplanten Infrastrukturinvestition | Leitfragen | Schritt 2: |  | Schritt 3: | Schritt 4: | Schritt 5:
|  | Bewertung der Sensitivität | Begründung zu Sensitivität | Klimarisiko ohne Anpassungsmaßnahmen | geplante bzw. umgesetzte Anpassungsmaßnahmen mit Erläuterung zu deren Wirkung | Bewertung des Klimarisikos mit Anpassungsmaßnahmen
Bitte beurteilen Sie die weiteren Fragen anhand folgender Elemente. Sie müssen dabei nur Elemente berücksichtigen, die Teil Ihres Projektes sind. Weitere relevante Elemente können Sie unter Sonstiges eintragen. | Bei der Beurteilung der Sensitivität können Ihnen folgende Leitfragen behilflich sein. Bitte beachten Sie, dass der Fragenkatalog nicht abschließend ist und berücksichtigen Sie ggf. weitere, auf Ihr Projekt zutreffende Problemstellungen. | Bitte beurteilen Sie das Potenzial für schädliche Folgen von Dürre für die jeweiligen Elemente, unabhängig vom klimatischen Einfluss und Anpassungsmaßnahmen. | Bitte begründen Sie, warum Sie die jeweilige Sensitivität gewählt haben und worauf Sie Ihr Ergebnis stützen? | Das Klimarisiko ohne Anpassungsmaßnahmen berechnet sich automatisch aus Ihren Eingaben zum klimatischen Einfluss und zur Sensitivität. | Bitte nennen Sie die Anpassungsmaßnahmen, die Sie planen bzw. bereits umgesetzt haben, um die Risiken von Dürre zu minimieren. Erläutern Sie zudem die Wirkung der Anpassungsmaßnahmen auf das Klimarisiko sowie in welchem Zeitraum die Anpassungsmaßnahmen wirksam werden. | Bitte beurteilen Sie, wie sich das Klimarisiko unter Berücksichtigung Ihrer Anpassungsmaßnahmen (Schritt 4) ändert.
Gebäude | Bitte berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf den Gebäudeüberbau, Keller, innenliegende Betriebsstätten und Lagerräume. Könnte es zu Bodenabsenkungen aufgrund von Dürre kommen und das Gebäude durch Risse oder Schiefstellungen beschädigen? Liegt ihr Projekt in der Nähe eines Waldes? (Waldbrandgefahr) | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Außenliegende Nutzungsfläche | Bitte berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf außenliegende Betriebsstätten und Lagerräume. Könnte es zu Bodenabsenkungen aufgrund von Dürre kommen und die außenliegende Nutzungsfläche beschädigen? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Erreichbarkeit des Geländes | Bitte berücksichtigen Sie dabei die Erreichbarkeit mit PKW, LKW, Zug und Schiff (jeweils sofern notwendig) Könnte das Betriebsgelände bzw. die Umgebung auch bei Trockenheit (geringe Flusspegel, Straßenschäden durch Bodenabsenkung) erreicht werden? Wäre der Werks- und der Warenverkehr (auch zwischen verschiedenen Standorten) bei Trockenheit (geringe Flusspegel, Straßenschäden durch Bodenabsenkung) gesichert? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Versorgung der Betriebsstätte | Bitte berücksichtigen Sie dabei zum Beispiel die Versorgung mit Energie (Strom, Erdgas, Wasserstoff…) und Wasser. Wäre die Versorgung auch bei Dürre gesichert? Woher beziehen Sie Ihre Stoffe? Sind Sie dabei abhängig von (einem oder mehreren) Lieferanten? Falls ja, wie ist die Vertragsausgestaltung (garantierte Liefermengen, Preisgestaltung)? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Produktionsprozess | Benötigen Sie in der Herstellung viel Wasser? Könnte das von Ihnen hergestellte Produkt durch Austrocknung nachhaltig beschädigt werden? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Arbeitskräfte | Könnte Trockenheit Auswirkungen auf Arbeitsschutz / -sicherheit haben, insbesondere die Versorgung der Arbeitskräfte mit Wasser? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Lieferkette | Könnte die Versorgung mit benötigten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Leistungen oder Waren durch Austrocknung gefährdet sein? Benötigen diese Stoffe viel Wasser in der Herstellung? Könnte die Lieferung der produzierten Waren durch Trockenheit gefährdet sein? Könnten für Ihre Produkte bei Ihnen gelagerte notwendige Rohstoffe oder Vorprodukte durch Austrocknung nachhaltig beschädigt werden? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Nachfrage | Könnte die Nachfrage auf dem Absatzmarkt durch Dürre gefährdet sein? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Schritt 6: Gesamteinschätzung zur Klimaresilienz sowie weitere Angaben zur Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen
Bitte geben Sie eine Gesamteinschätzung zur Klimaresilienz ab und erläutern Sie die Umsetzung der von Ihnen genannten Anpassungsmaßnahmen.
Weitermachen mit dem nächsten Tabellenblatt 4.4 Anpassung an Sturm
Einführungstext zu 4.4 Anpassung an Sturm

## 4.4 Anpassung an Sturm
4.4 ANPASSUNG AN STURM
Schritt 1: Bewertung der Entwicklung der Klimagefahr Hitze anhand der Anzahl
Die Projektion von Stürmen, sowohl in ihrer Stärke, Häufigkeit und dem örtlichen Auftreten, ist derzeit nicht wissenschaftlich berechenbar. Demzufolge kann jede Region potentiell von Stürmen betroffen sein, weshalb der Einfluss der Klimagefahr Sturm hier generell als mittel bewertet wird. Daher müssen Sie bei der Bewertung der Klimagefahr Sturm keine Auswahl vornehmen, eine kurze Erläuterung zur Einschätzung Ihres Vorhabens ist dennoch notwendig. Bei der groben Beurteilung der Klimagefahr Sturm können folgende Faktoren berücksichtigt werden: |  |  |  | Daten finden Sie beispielsweise hier: |  |  | Schritt 1 | Schritt 2 | Schritt 5
|  |  |  | 1) Topographie | Daten- und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg |  | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen | Bitte Auswahl treffen
1) Geographie (Lage) 2) Topographie ( Gebäude) 3) übliche Windrichtung, Windstärken |  |  |  | 2) Windverhältnisse | Windkarte des Deutschen Wetterdienstes |  | niedrig | niedrig | niedrig
[7 empty] | mittel | mittel | mittel
[7 empty] | hoch | hoch | hoch
Schritt 1: Bewertung der Klimagefahr Sturm in Ihrer Region | [6 empty] | nicht zutreffend (kein Teil des Projektes | nicht zutreffend (kein Teil des Projektes) | nicht zutreffend (kein Teil des Projektes)
mittel | Bitte erläutern Sie kurz die Faktoren in Bezug auf die Klimagefahr Sturm für Ihr Projekt, die zu Ihrer Bewertung geführt haben, und nennen Sie die verwendete Datenquelle: | [6 empty] | noch keine Angabe möglich | noch keine Angabe möglich
Schritt 2 - 5: Bewertung der Sensitivität und des Klimarisikos sowie Benennung der Anpassungsmaßnahmen
Elemente | Sensitivität |  |  | Klimarisiko | Anpassungsmaßnahmen | Abschließende Bewertung des Klimarisikos
Elemente der geplanten Infrastrukturinvestition | Leitfragen | Schritt 2: |  | Schritt 3: | Schritt 4: | Schritt 5:
|  | Bewertung der Sensitivität | Begründung zu Sensitivität | Klimarisiko ohne Anpassungsmaßnahmen | geplante bzw. umgesetzte Anpassungsmaßnahmen mit Erläuterung zu deren Wirkung | Bewertung des Klimarisikos mit Anpassungsmaßnahmen
Bitte beurteilen Sie die weiteren Fragen anhand folgender Elemente. Sie müssen dabei nur Elemente berücksichtigen, die Teil Ihres Projektes sind. Weitere relevante Elemente können Sie unter Sonstiges eintragen. | Bei der Beurteilung der Sensitivität können Ihnen folgende Leitfragen behilflich sein. Bitte beachten Sie, dass der Fragenkatalog nicht abschließend ist und berücksichtigen Sie ggf. weitere, auf Ihr Projekt zutreffende Problemstellungen. | Bitte beurteilen Sie das Potenzial für schädliche Folgen von Stürmen für die jeweiligen Elemente, unabhängig vom klimatischen Einfluss und Anpassungsmaßnahmen. | Bitte begründen Sie, warum Sie die jeweilige Sensitivität gewählt haben und worauf Sie Ihr Ergebnis stützen? | Das Klimarisiko ohne Anpassungsmaßnahmen berechnet sich automatisch aus Ihren Eingaben zum klimatischen Einfluss und zur Sensitivität. | Bitte nennen Sie die Anpassungsmaßnahmen, die Sie planen bzw. bereits umgesetzt haben, um die Risiken von Sturm zu minimieren. Erläutern Sie zudem die Wirkung der Anpassungsmaßnahmen auf das Klimarisiko sowie in welchem Zeitraum die Anpassungsmaßnahmen wirksam werden. | Bitte beurteilen Sie, wie sich das Klimarisiko unter Berücksichtigung Ihrer Anpassungsmaßnahmen (Schritt 4) ändert.
Gebäude | Bitte berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf den Gebäudeüberbau, Keller, innenliegende Betriebsstätten und Lagerräume. Könnte die Gebäudesubstanz anfällig für Sturmschäden sein? Könnte die Gebäudeinfrastruktur anfällig für Sturmschäden sein? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Außenliegende Nutzungsfläche | Bitte berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf außenliegende Betriebsstätten und Lagerräume. Könnte die außenliegende Nutzungsfläche anfällig für Sturmschäden sein (z.B. sturmsichere Befestigung)? Könnte die Infrastruktur der außenliegenden Nutzungsfläche anfällig für Sturmschäden sein? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Erreichbarkeit des Geländes | Bitte berücksichtigen Sie dabei die Erreichbarkeit mit PKW, LKW, Zug und Schiff (jeweils sofern notwendig) Könnte das Betriebsgelände bzw. die Umgebung auch bei oder nach Stürmen erreicht werden? Wäre der Werks- und der Warenverkehr (auch zwischen verschiedenen Standorten) bei oder nach Stürmen gesichert? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Versorgung der Betriebsstätte | Bitte berücksichtigen Sie dabei zum Beispiel die Versorgung mit Energie (Strom, Erdgas, Wasserstoff…) und Wasser. Haben Sie Notfallpläne für die Stromversorgung, die Stürme berücksichtigen? Wäre die Stromversorgung auch bei oder nach Stürmen gesichert? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Produktionsprozess | Könnten Produktionsprozesse bspw. durch Stromausfälle in Folge eines Sturmes nachhaltig beeinträchtigt werden? Könnten Anlagen oder Maschinen bspw. durch Stromausfälle in Folge eines Sturmes nachhaltig beschädigt werden? Könnten durch Stürme gefährliche Stoffe freigesetzt werden? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Arbeitskräfte | Haben Sie Notfallpläne, die den Schutz von Arbeitskräften bei oder nach Stürmen berücksichtigen? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Lieferkette | Könnte die Versorgung mit benötigten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen und Leistungen oder Waren durch Stürme gefährdet sein? Könnte die Lieferung der produzierten Waren durch Stürme gefährdet sein? Könnten für Ihre Produkte bei Ihnen gelagerte notwendige Rohstoffe oder Vorprodukte durch Stürme nachhaltig beschädigt werden? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Nachfrage | Könnte die Nachfrage auf dem Absatzmarkt durch Stürme gefährdet sein? | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Sonstiges: | Bitte tragen Sie nachfolgend ggf. einen sonstigen Grund ein: | Bitte Auswahl treffen |  | Bitte Schritt 1 und Schritt 2 ausfüllen |  | Bitte Auswahl treffen
Schritt 6: Gesamteinschätzung zur Klimaresilienz sowie weitere Angaben zur Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen
Bitte geben Sie eine Gesamteinschätzung zur Klimaresilienz ab und erläutern Sie die Umsetzung der von Ihnen genannten Anpassungsmaßnahmen.